**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015, kterou se vydává Požární řád**

**Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Typ zdroje** | **Kapacita** | **Umístění zdroje** |
| Plánice | Plánice | nadzemní hydrant | 7,1 l/s | Plánice u čp. 15 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 4,4 l/s | Plánice u čp. 133 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 5,9 l/s | Plánice u čp. 145 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 4,4 l/s | Plánice u čp. 163 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 4,8 l/s | Plánice u čp. 172 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 5,9 l/s | Plánice u čp. 268 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 8,3 l/s | Plánice u čp. 269 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 8,5 l/s | Plánice u čp. 287 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 6,8 l/s | Plánice u čp. 297 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 5,6 l/s | Plánice u čp. 325 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 6,3 l/s | Plánice u čp. 332 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 5,6 l/s | Plánice u čp. 341 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 5,4 l/s | Plánice u čp. 343 |
| Plánice | Plánice | nadzemní hydrant | 5,3 l/s | Plánice u čp. 350 |
| Plánice | Plánice | podzemní hydrant | 8,1 l/s | Plánice u čp. 362 |
| Plánice | Nová Plánice | podzemní hydrant | 5,5 l/s | Nová Plánice proti čp. 11 |
| Plánice | Nová Plánice | podzemní hydrant | 4,9 l/s | Nová Plánice u čp. 12 |
| Plánice | Nová Plánice | podzemní hydrant | 5,6 l/s | Nová Plánice nad čp. 22 |
| Plánice | Nová Plánice | podzemní hydrant | 5,6 l/s | U kravína |
| Plánice | Kvasetice | nadzemní hydrant | 6,1 l/s | U čp. 17 |
| Plánice | Zbyslav | podzemní hydrant | 7,6 l/s | Na návsi |
| Plánice | Zbyslav | podzemní hydrant | 7,5 l/s | U kravína |
| Plánice | Plánice | vodoteč – řeka Úslava |  | směr Nicov |
| Plánice | Plánice | požární nádrž | 1282 m3 | směr Klatovy - Hájovka |
| Plánice | Plánice | koupaliště | 800 m3 | směr Hnačov |
| Plánice | Štipoklasy | rybník | 240 m3 | Pod hospodou |
| Plánice | Pohoří | rybník | 500 m3 | směr Štipoklasy |
| Plánice | Bližanovy | rybník | 1167 m3 | směr Mlýnské struhadlo |
| Plánice | Kvasetice | koupaliště | 1265 m3 | Pod vsí |
| Plánice | Zdebořice | rybník | 858 m3 | Na vsi |
| Plánice | Mlynářovice | rybník | 2200 m3 | Pod vsí |